询价通知书

溧水区人民医院昂科无线物联网平台系统维保项目的潜在服务商应在溧水区人民医院官网获取采购文件，并于2026年3月6日8点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LSRY-ZB2026-X004

| 包号 | 项目名称 | 最高限价 | 服务期限 | 采购方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 昂科无线物联网平台系统维保 | 49000元/年 | 一招两年，合同一年一签 | 询价采购 |

二、投标人资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前上一年度的会计报表）；或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书原件；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前近一年内（任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书原件；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

下列供应商不得参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、报名事宜

请在2026年3月3日-2026年3月5日17:30前，将符合采购文件要求的资格证明文件以Word或PDF电子文档形式发送至168673332@qq.com完成报名，邮件名称及报名文件均命名为“项目名称+服务商名称+联系电话”。

四、出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：（1）不具备询价文件中规定资格条件的；（2）未实质性响应询价文件要求的；（3）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的；（4）投标资料未密封。

出现下列情形之一的，询价终止：（1）所有服务商的响应文件被询价小组认定为无效的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（3）服务商的最终报价超过采购预算的；（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、响应文件接收截止时间、开（评）标时间及地点

响应文件接收截止时间及开标时间：2026年3月6日8点30分（北京时间）

开标地点：溧水区人民医院行政楼5楼会议室。

响应文件包含但不限于下列内容：1.报价一览表（详见附件）；2.符合资格要求的相关材料；3.法人授权委托书、法定代表人身份证明书及被授权人身份证明书；4.采购内容及要求条款偏离表（详见附件）；5.项目技术及其他服务承诺。6.服务商具有相关类似项目业绩情况表及证明材料等。上述材料均需加盖公章。（响应文件一式四份，一正三副，目录及页码清晰，密封，封面信息至少包含项目名称、服务商名称及联系电话。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。）

六、成交

符合采购人对本项目资格要求，并满足采购人对本项目的采购内容及要求的基础上，投标报价最低的服务商为中标候选人。不再进行二次报价。

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名    称：  信息科（服务事宜咨询） 物资采购管理中心（采购事宜）

地    址：　南京市溧水区崇文路86号

联系方式：　025-56232019杨老师（信息科）

025-56232023秦老师（采购中心）

第一部分   采购需求

一、项目背景

南京市溧水区人民医院医疗专用无线物联网平台系统2021年7月5日竣工，且于2021年10月15日通过验收，投入使用至今已经超过3年，已超过了免费质保期。为了保障医院的移动护理、移动查房等移动医疗应用顺利稳定开展，建议对无线物联网平台系统进行维保并购买相应维保服务。

针对医院的具体情况和要求，结合我公司在医疗无线物联网建设维护方面的丰富经验，提供专业的医疗无线物联网系统售后服务维保方案,以确保医院无线物联网系统正常运作，保持高效的服务质量，特别设计和提供专门的无线安心TM售后服务维保方案，并组织成立专人负责的技术和服务队伍，指定客户服务专人负责，保证整个系统能持续稳定运行和使用。

二、服务条款（根据此项内容填写《服务条款响应偏离表》，（一）（二）要求逐一响应）

（一）维保服务要求

1、 维保内容和范围：《详见：三、维保设备范围》。保障维保范围内整体系统运行状态良好，提供设备原厂7*24免费质量保证和维保上门服务，维保期内，所有设备、线路及相关部件免费维修或更换。
2、 原厂服务：乙方承诺保证提供原厂工程师为甲方进行售后维护及技术支持服务。
3、 远程支持：提供工作时间内的电话、邮件或其它远程支持。远程技术支持的响应时间为：1小时。
4、 电话技术支持：提供非工作时间（7*24）电话技术支持。
5、故障响应时间：如果远程诊断不能确定故障问题，或者无法通过远程进行故障修复，甲方可指派乙方工程师到现场提供现场技术服务。现场技术服务响应时间为：4小时。
6、故障处理：对于派出现场人员不能解决处理的问题，必须采用增派更加资深的技术人员，一并上门服务的方式进行解决，确保在12小时之内解决故障，并保证故障不排除，工程人员不撤离。
7、 原厂专家支持：对现场售后技术人员不能解决的问题，必须采用增派更加资深的原厂技术人员，一并上门服务的方式进行解决，并保证故障不排除，维修技术人员不撤离。
8、 其他支持服务：如应用系统故障非本次运维服务设备出现故障，乙方有义务协助用户和其他乙方进行问题排查，使应用系统尽快恢复正常。
9、快速换件服务：提供易损件原厂备品备件现场快速换件服务，使系统保持或复原其良好工作状态。
10、原厂咨询服务：乙方承诺提供原厂各种技术咨询与培训服务。
11、应急措施：针对用户设备具体应用环境及业务要求，制定设备在遇到重大故障且可能影响生产系统运行时所要采取的应急处理方案，确保在设备故障时，生产业务能在最短时间内恢复正常。
12、节假日维保安排：在法定节假日，乙方应主动提前提供值班工程师名单及联系电话，做到客户呼叫即时响应并及时到达客户现场，给予现场技术支持与协助。
13、 文档管理：对每次故障处理时，填写设备服务记录表，记录故障的现象，处理的过程，更换设备的情况，并记录更换设备的原型号和现型号。巡检后提交巡检报告和巡检表，故障处理后提交设备服务记录表，双方签字。
14、升级服务：及时提供原厂软硬件的技术文件资料和升级策略，对软件提供免费升级服务，并保证以最优的价格提供硬件的升级和更新。

（二）维保设备范围

门诊楼：1层；

住院A楼：2-11层；

住院楼B：1-10层；

住院C楼：2层、6-22层病区；

| 序号 | 设备分项名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌及产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内信号分布系统基站 | WIDS-HD | 台 | 43 | 昂科、上海 |
| 2 | 室内信号分布系统控制软件 | V2.1.0 | 套 | 43 | 昂科、上海 |
| 3 | 超宽频天线 | OT-0460VS | 只 | 1456 | 昂科、上海 |
| 4 | 基础配套器件 | 耦合器：OF-C046005S、OF-C046007S、OF-C046010S、功分器：OF-S046002S、OF-S046003S、OF-S046004S | 批 | 1 | 昂科、上海 |
| 5 | 1/2"阻燃馈线 | HCAAYZ-50-12 | 米 | 15200 | 昂科、上海 |
| 6 | 室内信号分布系统控制器 |  | 套 | 2 | 昂科、上海 |

三、商务条款（根据此项内容填写《商务务条款响应偏离表》，要求逐一响应）

（一）服务期限：一招两年，合同一年一签。甲方根据乙方每年度的考核表，考核不合格甲方有权取消与乙方的合作。

（二）付款方式：每年度维保期满后，乙方开具符合国家规定的发票，甲方根据医院正常流程付全款。

（三）考核表

| 考核方 |  | 南京市溧水区人民医院 | 科室 | 信息科 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核方 |  |  | 考核日期 |  |  |
| 类别 |  | 考核标准 | 标准分 | 绩效负责人评分 | 说明 |
| 工作内容 | 1 | 保障维保范围内整体系统运行状态良好 | 10 |  |  |
|  | 2 | 提供设备原厂7*24免费质量保证和维保上门服务，维保期内，所有设备、线路及相关部件免费维修或更换 | 5 |  |  |
|  | 3 | 提供原厂工程师为甲方进行售后维护及技术支持服务 | 10 |  |  |
|  | 4 | 提供工作时间内的电话、邮件或其它远程支持。远程技术支持的响应时间为：1小时 | 5 |  |  |
|  | 5 | 提供非工作时间（7*24）电话技术支持 | 5 |  |  |
|  | 6 | 如果远程诊断不能确定故障问题，或者无法通过远程进行故障修复，甲方可指派乙方工程师到现场提供现场技术服务。现场技术服务响应时间为：4小时 | 5 |  |  |
|  | 7 | 对于派出现场人员不能解决处理的问题，必须采用增派更加资深的技术人员，一并上门服务的方式进行解决，确保在12小时之内解决故障，并保证故障不排除，工程人员不撤离 | 10 |  |  |
|  | 8 | 如应用系统故障非本次运维服务设备出现故障，乙方有义务协助用户和其他乙方进行问题排查，使应用系统尽快恢复正常 | 10 |  |  |
|  | 9 | 提供易损件原厂备品备件现场快速换件服务，使系统保持或复原其良好工作状态 | 10 |  |  |
|  | 10 | 提供原厂各种技术咨询与培训服务 | 5 |  |  |
|  | 11 | 针对用户设备具体应用环境及业务要求，制定设备在遇到重大故障且可能影响生产系统运行时所要采取的应急处理方案，确保在设备故障时，生产业务能在最短时间内恢复正常 | 5 |  |  |
|  | 12 | 在法定节假日，乙方应主动提前提供值班工程师名单及联系电话，做到客户呼叫即时响应并及时到达客户现场，给予现场技术支持与协助 | 10 |  |  |
|  | 13 | 对每次故障处理时，填写设备服务记录表，记录故障的现象，处理的过程，更换设备的情况，并记录更换设备的原型号和现型号。巡检后提交巡检报告和巡检表，故障处理后提交设备服务记录表，双方签字 | 5 |  |  |
|  | 14 | 及时提供原厂软硬件的技术文件资料和升级策略，对软件提供免费升级服务，并保证以最优的价格提供硬件的升级和更新 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |
| 评判标准 |  |  |  |  |  |
| 优秀（≥90） 良好（80-90） 合格（60-79） 不合格（≤60） |  |  |  |  |  |

签字确认：

科室考核人：__________  科室主任：__________  日期：__________

- ★说明:服务条款、商务条款中所有指标必须全部响应，任意一项不满足或未提供响应偏离表将判定为无效投标。

- 第二部分  响应文件的编制

- 目录
1、资质索引表

- 报价表

- 服务条款

- 商务条款

- 业绩

资质索引表

| 资质要求 | 在响应文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证） |  |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前上一年度的会计报表）；或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书原件； |  |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）； |  |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前近一年内（任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书原件； |  |  |
| （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）； |  |  |

附件1: 报价一览表

报价表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 单价（元/年） |
| 服务期 |  |  |  |
| 项目负责人及联系方式 |  |  |  |

供应商名称（盖章）:

法人或被授权人签字或签章：

附件2：服务条款偏离表格式

服务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件条目号 | 询价要求 | 服务商响应/偏离 |  | 说明 | 证明材料对应页码 |
| 1 | 技术标准及要求，请根据采购文件要求逐条列举并逐条响应，行数不够自行增加。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

服务商名称（盖章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。请服务商对招标文件内的服务条款进行逐条响应/正偏离/负偏离，不得缺页漏项。如此表空白加盖公章视为全部响应。

附件3：商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件条目号 | 询价要求 | 服务商响应/偏离 |  | 说明 | 证明材料对应页码 |
| 1 | 商务要求，请根据采购文件要求逐条列举并逐条响应，行数不够自行增加。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

服务商名称（盖章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。请服务商对招标文件内的商务条款进行逐条响应/正偏离/负偏离，不得缺页漏项。如此表空白加盖公章视为全部响应。

附件4：无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市溧水区人民医院：

我单位                                     （服务商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指服务商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

声明人（公章）：

日　　期：    年   月  日

附件5：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市溧水区人民医院：

我单位                             （服务商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。(提供照片)

主要专业技术能力有：                  。(若有)

声明人：（公章）

日  期：       年    月    日

附件6：业绩材料

附件7：

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年月日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加南京市溧水区人民医院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年月日 |  |  |

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或”南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（投标）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

风险提示函

根据近期审计、巡查的情况，按照«中华人民共和国政府采购法实施条例»第十八条单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。各投标人应高度重视，单位负责人为同一人，以及与其公司有同一控股关系、股权伙伴关系的公司，不得参与同一合同项目的投标，否则有围标、串标之嫌疑，其风险自行承担。